## Rekapitulace služby
Rekapitulace služby
Název akce: | Servis vzduchotechnických zařízení, filtrů a odvlhčovačů v PN Horní Beřkovice
Místo: | Podřipská 1, 411 85 Horní Beřkovice
Zadavatel: | Psychiatrická nemocnice Horní Beřkovice | IČ: | 673552
|  | DIČ: | CZ00673552
Uchazeč: | Vyplní dodavatel | IČ: | Vyplní dodavatel
Sídlo: | Vyplní dodavatel | DIČ: | Vyplní dodavatel
Klimatizace a odvlhčovače
Cena bez DPH |  |  | 0
Filtry
Cena bez DPH |  |  | 0
Cena celkem bez DPH |  |  | 0

## klimatizace_odvlhčovače
PNHoB - evidence klimatizací - četnost 2 x ročně
Typ jednotek: N-nástěnná P-podstropní K-kanálová VZT-přímý výpar
Evid. | Výrobce | Typ | Vnitřní |  | Venkovní |  | Chladivo |  | Umístění | Budova | Počet servisů za celé období | Jednotková cena | Celková cena
|  |  | označení | v.č. | označení | v.č. | typ | kg
1 | FUJI | N | RSG 12 | T003059 | ROG 12 KMTA | T003511 | R32 | 0.7 | Laboratoř server | B | 6 | 0 | 0
2 | FUJI | N | RSG 24 KLCA | E000551 | ROG 24 KMTA | T000296 | R32 | 1.1 | Za vrátnicí server | A1 | 6 | 0 | 0
3 | REMKO | N | RVT523DCIT | 1453G1202 | RVT523DCAT | 1452G1261 | R410A | 1.25 | Za vrátnicí server | A1 | 6 | 0 | 0
4 | FUJI | N | RSG14LMCA | E004393 |  |  |  |  | Prádelna server | T | 6 | 0 | 0
5 | FUJI | K | ROG18KATA | T000268 | RCG18KVLA | R000187 | R32 | 0.9 | Kuchyň přípravna masa | K | 6 | 0 | 0
6 | FUJI | K | ROG18KATA | T000271 | RCG18KVLA | R 000195 | R33 | 0.9 | Kuchyň před chlaďákem | K | 6 | 0 | 0
7 | FUJI Mult. 2+1 | K | Soud jednací síň |  | ROG24LAT3 | T003566 | R410A | 2.2 | Střecha | B | 6 | 0 | 0
8 | SAMSUNG | VZT | Duplex kuchyň | strojovna VZT | AM080MXMDGH |  | R410A | 6.5 | Ohrada u jídelny | K | 6 | 0 | 0
9 | SAMSUNG | VZT | Duplex zázemí | strojovna VZT | AM080MXMDGH | ON 900007T | R410A | 6.5 | Ohrada u jídelny | K | 6 | 0 | 0
10 | FUJI | VZT | Duplex zázemí | střecha | ROG45LATT | T001039 | R410A | 3.45 | Střecha | K | 6 | 0 | 0
11 | SINCLAIR | K | ASD48BI | 63229994758 | ASGE48BI-3 | 63229994750 | R32 | 2.8 | Budova | J | 6 | 0 | 0
12 | SINCLAIR | P | ASF42BI | 9M73310000508 | ASGR42BI-3 | 63229994749 | R33 | 2.65 | Budova | J | 6 | 0 | 0
13 | PANASONIC | P | S-73MT2E5A | 6160701623 | CU-E12QKE | 6533917997 | R410A | 1.15 | Komunitní místnost | C | 6 | 0 | 0
14 | PANASONIC | N | S-15MK2E5A | 6159702390 |  |  |  |  | Chodba 1.NP | O | 6 | 0 | 0
15 | PANASONIC | N | S-22MK2E5A | 6159805032 |  |  |  |  | Dilna ergoterapie-sklad | O | 6 | 0 | 0
16 | PANASONIC | N | S-36MK2E5A | 6160003868 |  |  |  |  | Dílna textilní | O | 6 | 0 | 0
17 | PANASONIC | P | S-56MT2E5A | 6160601639 |  |  |  |  | Dílna papírenská | O | 6 | 0 | 0
18 | PANASONIC | N | S-22MK2E5A | 6159805033 |  |  |  |  | Kancelář sanitáři | O | 6 | 0 | 0
19 | PANASONIC | N | S-22MK2E5A | 6159805029 |  |  |  |  | Kancelář ergoterapie | O | 6 | 0 | 0
20 | PANASONIC | N | S-E12QKEW | 3939027363 |  |  |  |  | Keramické práce | O | 6 | 0 | 0
21 | PANASONIC VRF | K |  |  | U-8ME1E81 | 6317501527 | R410A | 6.5 | Pozemek u objektu | O | 6 | 0 | 0
22 | SAMSUNG | VZT | KG63-žehliče | strojovna VZT | AM140MXVDH |  | R410A |  | Ohrada u údržby | J | 6 | 0 | 0
23 | SAMSUNG | VZT | KG63-mandl | strojovna VZT | AM140MXVDH |  | R410A |  | Ohrada u údržby | J | 6 | 0 | 0
24 | SAMSUNG | VZT | KG100-pračky | strojovna VZT | AM240MXVDH |  | R410A |  | Ohrada u údržby | J | 6 | 0 | 0
PNHoB - evidence odvlhčovačů - četnost 2 x ročně
Evid. | Výrobce | Typ | Vnitřní |  | Venkovní |  | Chladivo |  | Umístění | Budova | Počet servisů za celé období | Jednotková cena | Celková cena
|  |  | označení | v.č. | označení | v.č. | typ | kg
1 | Flair | N | Calorex | DH15 |  |  | R32 | 0.7 | H - archiv 6 kusů | H | 6 | 0 | 0
2 | Flair | N | Calorex | DH15 |  |  | R32 | 0.7 | surerén | D | 6 | 0 | 0
3 | Flair | N | Calorex | DH62 |  |  | R32 | 1.2 | myčka | K | 6 | 0 | 0
Cena celkem za klimatizace a odvlhčovače bez DPH | [12 empty] | 0

## filtry
PK-234 PNHoB - evidence filtrů - četnost 2 x ročně
budova | objekt | stroj | typ filtru | provedení | tř.f. | rozměr | popis činnosti | ks | četnost za celé období | jednotková cena | celková cena
A2 | Kavárna (V3096) | CADB S 020 | rouno | firon | G4 | 800x500 | Kontrola instalované VZT, servis větrací jednotky CADB-S-20, výměna filtrů, čistění vyústek. | 2 | 12 | 0 | 0
A | Kuřárna (V/3461,V/3603) | FFR 315 | kapsa | plast | G4 | 335x335x350 | Kontrola instalované VZT a řídícího systému, servis větracího zařízení, výměna filtru. | 1 | 6 | 0 | 0
J | Kotelna parní | VENTO 70-40 | kapsa | plast | G4 | 695x395x420 | Kontrola instalované VZT a řídícího systému, servis větracího zařízení, výměna filtrů. | 1 | 6 | 0 | 0
|  |  | rouno | firon | G4 | 400x200 |  | 1 | 6 | 0 | 0
|  |  | rouno | firon | G5 | 450x250 |  | 1 | 6 | 0 | 0
K | Kuchyně (V/3867) | Duovent 7800 | kazeta | plast | F7 | 471x650x96 | Kontrola instalované VZT a řídícího systému, servis větracího zařízení, výměna filtrů. | 2 | 12 | 0 | 0
|  |  | kazeta | plast | F7 | 420x650x96 |  | 1 | 6 | 0 | 0
|  |  | kazeta | plast | M5 | 471x650x96 |  | 2 | 12 | 0 | 0
|  |  | kazeta | plast | M5 | 420x650x96 |  | 1 | 6 | 0 | 0
|  | Duovent 6000 | kazeta | plast | F7 | 577x650x48 |  | 1 | 6 | 0 | 0
|  |  | kazeta | plast | F7 | 471x650x48 |  | 1 | 6 | 0 | 0
|  |  | kazeta | plast | M5 | 577x650x48 |  | 1 | 6 | 0 | 0
|  |  | kazeta | plast | M5 | 471x650x48 |  | 1 | 6 | 0 | 0
K | Zázemí kuchyně (V/3919) | Duovent 3000 | kazeta | plast | F7 | 577x650x48 | Kontrola instalované VZT a řídícího systému, servis větracího zařízení, výměna filtrů. | 1 | 6 | 0 | 0
|  |  | kazeta | plast | M5 | 577x650x48 |  | 1 | 6 | 0 | 0
J | Šatny (zař.4) | KG 40 | kapsa | plast | M5 | 490x590x360 | Kontrola instalované VZT a řídícího systému, servis větracího zařízení, výměna filtrů. | 1 | 6 | 0 | 0
| Žehlírna,čistírna (zař.1a3) | KG 63 (2x) | kapsa | plast | M5 | 490x590x360 |  | 2 | 12 | 0 | 0
|  |  | kapsa | plast | M5 | 287x590x360 |  | 2 | 12 | 0 | 0
|  |  | kapsa | plast | G4 | 490x590x360 |  | 2 | 12 | 0 | 0
|  |  | kapsa | plast | G4 | 287x590x360 |  | 2 | 12 | 0 | 0
|  |  | rouno | firon | G4 | 680x1710 |  | 2 | 12 | 0 | 0
| Prádelna (zař.2) | KG 100 | kapsa | plast | M5 | 490x590x360 |  | 2 | 12 | 0 | 0
|  |  | kapsa | plast | M5 | 590x287x360 |  | 1 | 6 | 0 | 0
|  |  | kapsa | plast | G4 | 490x590x360 |  | 2 | 12 | 0 | 0
|  |  | kapsa | plast | G4 | 590x287x360 |  | 1 | 6 | 0 | 0
|  |  | rouno | firon | G4 | 870x1020 |  | 2 | 12 | 0 | 0
B1 | multicentrum | [5 empty] | Kontrola funkčnosti servopohonů. | 2 | 12 | 0 | 0
J | Kompresorovna | Ventilátory TCBT |  |  |  |  | Kontola funkčnosti ventilátorů. | 1 | 6 | 0 | 0
J | Truhlárna (V/3777) | CIPRES filtr |  |  |  |  | Servisní diagnostika odsávání a řídícího systému. | 1 | 6 | 0 | 0
Cena celkem bez DPH | [10 empty] | 0