## Stavební rozpočet
Slepý stavební rozpočet
Název stavby: |  | 3.A - oprava sociálního zázemí pacientů | Doba výstavby: | 45dní |  | Objednatel: | Psychiatrická nemocnice Horní Beřkovice
Druh stavby: |  | Zdravotnické zařízení | Začátek výstavby: | 15.8.2021 |  | Projektant: | Roman Antoš
Lokalita: |  | Areál psychiatrické nemocnice - budova H - 1.NP | Konec výstavby: | 30.9.2021 |  | Zhotovitel:
JKSO: |  | 8011 | Zpracováno dne: | 10.06.2021 |  | Zpracoval: | Roman Antoš, stavební technik a zaměstnanec nemocnice
Č | Kód | Zkrácený popis / Varianta |  | MJ | Množství | Cena/MJ | Náklady (Kč) |  |  | Cenová | [32 empty] | ISWORK | GROUPCODE
|  | Rozměry |  |  |  | (Kč) | Dodávka | Montáž | Celkem | soustava | Přesuny | Typ skupiny | HSV mat | HSV prac | PSV mat | PSV prac | Mont mat | Mont prac | Ostatní mat. | [20 empty] | MAT | WORK | CELK
| 28 | Zpevňování hornin a konstrukcí |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [17 empty] | 0 | 0 | 0
1 | 289902111R00 | Otlučení nebo odsekání omítek stěn |  | m2 | 60.6816 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS I / 2021 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 28_ | 2_ | _ | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | P | 28
| Poznámka: | Plocha pod původními obklady
| 31 | Zdi podpěrné a volné |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [17 empty] | 0 | 0 | 0
2 | 317941123RU2 | Osazení ocelových válcovaných nosníků č.14-22 |  | t | 0.0448 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS I / 2021 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 31_ | 3_ | _ | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | P | 31
| Varianta: | včetně dodávky profilu U č.14
| RTS komentář: | V položkách je mimo vlastního osazení zakalkulována i dodávka ocelových válcovaných nosníků profilu U č.14 včetně ztratného ve výši 8%, které kryje náklady na prořez (zbytkový odpad) a náklady na řezání příslušných délek
| Poznámka: | Dva krajní překlady nových dveří š.900m do koupelny Délka překladu 1,4bm, hmotnost 1bm je 16kg.
3 | 317941123RT2 | Osazení ocelových válcovaných nosníků č.14-22 |  | t | 0.02016 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS I / 2021 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 31_ | 3_ | _ | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | P | 31
| Varianta: | včetně dodávky profilu I č.14
| RTS komentář: | V položkách je mimo vlastního osazení zakalkulována i dodávka ocelových válcovaných nosníků profilu I č.14 včetně ztratného ve výši 8%, které kryje náklady na prořez (zbytkový odpad) a náklady na řezání příslušných délek
| Poznámka: | Středový překlad pro nové dveře š.900mm do koupelny. Délka překladu 1,4bm, mnotnost 14,4kg/bm
4 | 319201311R00 | Vyrovnání povrchu zdiva maltou tl.do 3 cm |  | m2 | 3.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS I / 2021 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 31_ | 3_ | _ | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | P | 31
| RTS komentář: | Položka je kalkulována bez pomocného lešení a bez odsekání vadných cihel
| 34 | Stěny a příčky |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [17 empty] | 0 | 0 | 0
5 | 342256253RT3 | Příčka z tvárnic pórobetonových PORFIX tl. 100 mm |  | m2 | 19.24 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS I / 2021 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 34_ | 3_ | _ | 0 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | P | 34
| Varianta: | P2-500, 500x250x100 mm
| 60 | Omítky ze suchých směsí |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [17 empty] | 0 | 0 | 0
6 | 602021102R00 | Postřik stěn cem. Baumit Sanova 100% krytí, ručně |  | m2 | 60.6816 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS I / 2021 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 60_ | 6_ | _ | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | P | 60
| RTS komentář: | Postřik ze suché omítkové směsi Baumit. Materiál je vhodný pro vnitřní i vnější použití. Slouží jako podkladní vrstva pod minerální omítky a vyrovnává nasákavost podkladu, na suché i vlhké solemi zatížené minerální podklady. V položce nejsou zakalkulovány náklady na pomocné lešení. V položce nejsou zakalkulovány náklady na použití rohových lišt a armovací skelné tkaniny.
7 | 602016113RT7 | Omítka stěn jádrová PROFI Putz, ručně |  | m2 | 60.6816 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS I / 2021 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 60_ | 6_ | _ | 0 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | P | 60
| Varianta: | tloušťka vrstvy 25 mm
| RTS komentář: | Omítka ze suché směsi Profi. Materiál je vhodný pro vnitřní i vnější použití. Položka je kalkulována jako jedna z vrstev omítkové skladby. Položky za jednotlivé požadované vrstvy se sčítají. V položce nejsou zakalkulovány náklady na pomocné lešení. V položce nejsou zakalkulovány náklady na použití rohových lišt a armovací skelné tkaniny. Dříve PROFI Putz&Mörte
8 | 601012142RT1 | Štuk na stropech Hasit 160 ručně |  | m2 | 28.9563 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS I / 2021 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 60_ | 6_ | _ | 0 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | P | 60
| Varianta: | tloušťka vrstvy 2 mm
| RTS komentář: | Omítka ze suché směsi Hasit, vhodná pro vnitřní i vnější použití. Položka je kalkulována jako jedna z vrstev omítkové skladby. Položky za jednotlivé požadované vrstvy se sčítají. V položce jsou zakalkulovány náklady na pomocné lešení.
9 | 602012142RT1 | Štuk na stěnách vnitřní Hasit 160 ručně |  | m2 | 97.2999 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS I / 2021 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 60_ | 6_ | _ | 0 | 0 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | P | 60
| Varianta: | tloušťka vrstvy 2 mm
| RTS komentář: | Omítka ze suché směsi Hasit, vhodná pro vnitřní i vnější použití. Položka je kalkulována jako jedna z vrstev omítkové skladby. Položky za jednotlivé požadované vrstvy se sčítají. V položce nejsou zakalkulovány náklady na pomocné lešení, náklady na použití rohových lišt a armovací skelné tkaniny.
| 61 | Úprava povrchů vnitřní |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [17 empty] | 0 | 0 | 0
10 | 612481211RT2 | Montáž výztužné sítě(perlinky)do stěrky-vnit.stěny |  | m2 | 126.2561 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS I / 2021 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 61_ | 6_ | _ | 0 | 0 | 0 | 42 | 0 | 0 | 0 | P | 61
| Varianta: | včetně výztužné sítě a stěrkového tmelu Baumit
| RTS komentář: | Položka obsahuje natažení stěrkového tmelu, vtlačení výztužné sítě a rozetření tmelu.
11 | 610991111R00 | Zakrývání výplní vnitřních otvorů |  | m2 | 13.771 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS I / 2021 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 61_ | 6_ | _ | 0 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | P | 61
| Poznámka: | Obsahuje i zalepení dveří a také obalení VZT v koupelně a ventilátoru na WC
| 63 | Podlahy a podlahové konstrukce |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [17 empty] | 0 | 0 | 0
12 | 631310020RA0 | Mazanina z betonu C 12/15, tloušťka 5 cm |  | m2 | 27.3676 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS I / 2021 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 63_ | 6_ | _ | 0 | 0 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | P | 63
| Poznámka: | Mazanina z cementového ( pískového potěru P 300 ) pod tepelnou izolaci z podlahového polystyrenu - po odstranění původního betonu a po urovnání náspu na klenbách - platí pro WC i koupelnu - BEZ VÝZTUŽE!
13 | 631361921RT0 | Výztuž mazanin svařovanou sítí |  | t | 0.03694 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS I / 2021 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 63_ | 6_ | _ | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | P | 63
| Varianta: | průměr drátu 4,0, oka 150/150 mm KA17
| RTS komentář: | Hmotnost 1 m2 sítě je 1,35 kg
14 | 631313611R00 | Mazanina betonová tl. 8 - 12 cm C 16/20 |  | m3 | 3.2832 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS I / 2021 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 63_ | 6_ | _ | 0 | 0 | 0 | 53 | 0 | 0 | 0 | P | 63
| RTS komentář: | Položka je určena pro mazaninu hlazenou dřevěným hladítkem a to pro mazaninu krycí, popř. podkladní nebo vyrovnávací nebo plovoucí, pod potěry, vlýsky do asfaltu, pod podlahy. Položka je určena i pro betonový okapový chodníček budovy. Jeho podloží se oceňuje samostatně. V položce jsou zakalkulovány i náklady na vytvoření dilatačních spár v mazanině bez zaplnění. Tyto náklady se oceňují položkami souboru 63460 Zaplnění dilatačních spár v mazaninách
| Poznámka: | Betonová mazanina vtl. 12cm, s kamenivem 4-8mm - BEZ VÝZTUŽE - ta uvedena v jiné položce - Výztuž mazanin ....
| 64 | Výplně otvorů |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [17 empty] | 0 | 0 | 0
15 | 642944121RT5 | Osazení ocelových zárubní dodatečně do 2,5 m2 |  | kus | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS I / 2021 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 64_ | 6_ | _ | 0 | 0 | 0 | 57 | 0 | 0 | 0 | P | 64
| Varianta: | včetně dodávky zárubně 90x197x11 cm
| RTS komentář: | V položce jsou zakalkulovány i náklady na dodávku ocelové zárubně 90x197x11. V položce jsou zakalkulovány náklady na pomocné pracovní lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa
| Poznámka: | Dveře do koupelny - zvětšují se z původních 800mm na 900mm.
16 | 642942111RT3 | Osazení zárubní dveřních ocelových, pl. do 2,5 m2 |  | kus | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS I / 2021 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 64_ | 6_ | _ | 0 | 0 | 0 | 61 | 0 | 0 | 0 | P | 64
| Varianta: | včetně dodávky zárubně 70 x 197 x 11 cm
| RTS komentář: | Položka je určena pro osazování zárubní nebo rámů dveřních ocelových lisovaných i z úhelníků bez dveřních křídel na jakoukoliv cementovou maltu s vybetonováním prahu v zárubni a s osazením špalíků nebo latí pro dřevěný práh. Položka je určena také pro osazování zárubní a rámů do stěn z prefa dílců, které se provádí současně nebo bezprostředně po osazení stěnových dílců; podobně je určena pro konstrukce zděné nad 150 mm tloušťky, kde se osazování provádí převážně až po jejich vyzdění. Položka kryje vybetonování nadvýšeného prahu u balkónových dveří. Položka je určena i pro osazení ocelových rámů na maltu určených pro zasklívání sklem profilovaným (Copillit apod.). V položce jsou zakalkulovány náklady na kotvení rámů do zdiva a platí pro jakýkoliv způsob provádění (např. bodovým přivařením k výztuži, uklínováním, zalitím pracen apod.). V položce jsou
zakalkulovány i náklady na dodávku zárubní. Volba položky se řídí plochou otvoru.
17 | 642942111RT5 | Osazení zárubní dveřních ocelových, pl. do 2,5 m2 |  | kus | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS I / 2021 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 64_ | 6_ | _ | 0 | 0 | 0 | 65 | 0 | 0 | 0 | P | 64
| Varianta: | včetně dodávky zárubně 90 x 197 x 11 cm
| RTS komentář: | Položka je určena pro osazování zárubní nebo rámů dveřních ocelových lisovaných i z úhelníků bez dveřních křídel na jakoukoliv cementovou maltu s vybetonováním prahu v zárubni a s osazením špalíků nebo latí pro dřevěný práh. Položka je určena také pro osazování zárubní a rámů do stěn z prefa dílců, které se provádí současně nebo bezprostředně po osazení stěnových dílců; podobně je určena pro konstrukce zděné nad 150 mm tloušťky, kde se osazování provádí převážně až po jejich vyzdění. Položka kryje vybetonování nadvýšeného prahu u balkónových dveří. Položka je určena i pro osazení ocelových rámů na maltu určených pro zasklívání sklem profilovaným (Copillit apod.). V položce jsou zakalkulovány náklady na kotvení rámů do zdiva a platí pro jakýkoliv způsob provádění (např. bodovým přivařením k výztuži, uklínováním, zalitím pracen apod.). V položce jsou
zakalkulovány i náklady na dodávku zárubní. Volba položky se řídí plochou otvoru.
| 711 | Izolace proti vodě |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [17 empty] | 0 | 0 | 0
18 | 711212001RW1 | Hydroizolační povlak - nátěr |  | m2 | 22.175 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS I / 2021 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 711_ | 71_ | _ | 0 | 0 | 0 | 70 | 0 | 0 | 0 | P | 711
| Varianta: | SE 1, proti vlhkosti, 2 vrstvy (fa RAKO)
| RTS komentář: | Apikace pomocí stěrky v jedné vrstvě nebo válečku ve dvou vrstvách. Pod hydroizolační nátěr je vždy nutné použít penetraci pol.č. 71121-2000
| Poznámka: | Prostor sprchových koutů - stěny a podlaha s přetažením o 250mm
19 | 711212000RW1 | Penetrace podkladu pod hydroizolační nátěr,vč.dod. |  | m2 | 22.175 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS I / 2021 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 711_ | 71_ | _ | 0 | 0 | 0 | 74 | 0 | 0 | 0 | P | 711
| Varianta: | P201 (fa RAKO)
| RTS komentář: | Penetrace podkladů pod hydroizolační nátěry
20 | 711212601RW1 | Těsnicí pás do spoje podlaha - stěna |  | m | 7.38 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS I / 2021 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 711_ | 71_ | _ | 0 | 0 | 0 | 77 | 0 | 0 | 0 | P | 711
| Varianta: | SE 5 š. 120 mm (fa RAKO)
| RTS komentář: | Cena obsahuje nanesení hydroizolační stěrky, dodávku a vložení pásu. Cena neobsahuje penetraci podkladu, přetření pásu další vrstvou hydroizolační stěrky
21 | 711212611RW1 | Těsnicí pás do svislých koutů |  | m | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS I / 2021 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 711_ | 71_ | _ | 0 | 0 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | P | 711
| Varianta: | SE 5 š. 120 mm (fa RAKO)
| RTS komentář: | Položka je určena pro těsnicí pás umístěný ve svislém rohu. Cena obsahuje nanesení hydroizolační stěrky, dodávku a vložení pásu. Cena neobsahuje penetraci podkladu, přetření pásu další vrstvou hydroizolační stěrky
22 | 711823111RT1 | Položení fólie vodorovně |  | m2 | 27.4801 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS I / 2021 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 711_ | 71_ | _ | 0 | 0 | 0 | 83 | 0 | 0 | 0 | P | 711
| Varianta: | bez dodávky fólie
| Poznámka: | Rozprostření fólie na polysteren jako separační vrstva před betonováním.
| 713 | Izolace tepelné |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [17 empty] | 0 | 0 | 0
23 | 713121111RV4 | Izolace tepelná podlah na sucho, jednovrstvá |  | m2 | 27.4801 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS I / 2021 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 713_ | 71_ | _ | 0 | 0 | 0 | 87 | 0 | 0 | 0 | P | 713
| Varianta: | včetně dodávky polystyren tl. 80 mm
| RTS komentář: | V položce je zakalkulována dodávka izolačního materiálu. Při stanovení množství tepelné izolace se z celkového množství neodečítají otvory nebo neizolované plochy menší než 2 m2.
| 721 | Vnitřní kanalizace |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [17 empty] | 0 | 0 | 0
24 | 721176102R00 | Potrubí HT připojovací D 40 x 1,8 mm |  | m | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS I / 2021 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 721_ | 72_ | _ | 0 | 0 | 0 | 91 | 0 | 0 | 0 | P | 721
25 | 721176103R00 | Potrubí HT připojovací D 50 x 1,8 mm |  | m | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS I / 2021 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 721_ | 72_ | _ | 0 | 0 | 0 | 92 | 0 | 0 | 0 | P | 721
26 | 721176105R00 | Potrubí HT připojovací D 110 x 2,7 mm |  | m | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS I / 2021 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 721_ | 72_ | _ | 0 | 0 | 0 | 93 | 0 | 0 | 0 | P | 721
27 | 721223427RT1 | Vpusť podlahová se zápachovou uzávěrkou HL 510N |  | kus | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS I / 2021 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 721_ | 72_ | _ | 0 | 0 | 0 | 94 | 0 | 0 | 0 | P | 721
| Varianta: | mřížka nerez 115 x 115 mm D 40/50 mm
28 | 721171803R00 | Demontáž potrubí z PVC do D 75 mm |  | m | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS I / 2021 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 721_ | 72_ | _ | 0 | 0 | 0 | 96 | 0 | 0 | 0 | P | 721
| 722 | Vnitřní vodovod |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [17 empty] | 0 | 0 | 0
29 | 722170801R00 | Demontáž rozvodů vody z plastů do D 32 |  | m | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS I / 2021 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 722_ | 72_ | _ | 0 | 0 | 0 | 98 | 0 | 0 | 0 | P | 722
30 | 722181211RT7 | Izolace návleková MIRELON PRO tl. stěny 6 mm |  | m | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS I / 2021 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 722_ | 72_ | _ | 0 | 0 | 0 | 99 | 0 | 0 | 0 | P | 722
| Varianta: | vnitřní průměr 22 mm
| RTS komentář: | V položce je kalkulována dodávka izolační trubice, spon a lepicí pásky
31 | 722181211RT9 | Izolace návleková MIRELON PRO tl. stěny 6 mm |  | m | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS I / 2021 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 722_ | 72_ | _ | 0 | 0 | 0 | 102 | 0 | 0 | 0 | P | 722
| Varianta: | vnitřní průměr 28 mm
| RTS komentář: | V položce je kalkulována dodávka izolační trubice, spon a lepicí pásky
32 | 722172311R00 | Potrubí z PPR, D 20x2,8 mm, PN 16, vč.zed.výpom. |  | m | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS I / 2021 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 722_ | 72_ | _ | 0 | 0 | 0 | 105 | 0 | 0 | 0 | P | 722
33 | 722172312R00 | Potrubí z PPR, D 25x3,5 mm, PN 16, vč.zed.výpom. |  | m | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS I / 2021 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 722_ | 72_ | _ | 0 | 0 | 0 | 106 | 0 | 0 | 0 | P | 722
| 725 | Zařizovací předměty |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [17 empty] | 0 | 0 | 0
34 | 725290010RA0 | Demontáž klozetu včetně splachovací nádrže |  | kus | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS I / 2021 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 725_ | 72_ | _ | 0 | 0 | 0 | 108 | 0 | 0 | 0 | P | 725
35 | 725290020RA0 | Demontáž umyvadla včetně baterie a konzol |  | kus | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS I / 2021 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 725_ | 72_ | _ | 0 | 0 | 0 | 109 | 0 | 0 | 0 | P | 725
36 | 725017161R00 | Umyvadlo na šrouby LYRA Plus , 50 x 41 cm, bílé |  | soubor | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS I / 2021 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 725_ | 72_ | _ | 0 | 0 | 0 | 110 | 0 | 0 | 0 | P | 725
RTS komentář:
| Poznámka: | Včetně montáže a upevňovací sady šroubů
37 | 725299101R00 | Montáž koupelnových doplňků - mýdelníků, držáků ap |  | soubor | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS I / 2021 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 725_ | 72_ | _ | 0 | 0 | 0 | 113 | 0 | 0 | 0 | P | 725
38 | 725291171R00 | Sedátko sklopné bílé Novaservis |  | soubor | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS I / 2021 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 725_ | 72_ | _ | 0 | 0 | 0 | 114 | 0 | 0 | 0 | P | 725
39 | 725292035R00 | Držák na toaletní papír nerezový |  | soubor | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS I / 2021 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 725_ | 72_ | _ | 0 | 0 | 0 | 115 | 0 | 0 | 0 | P | 725
40 | 725122817R00 | Demontáž pisoárů bez nádrže |  | soubor | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS I / 2021 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 725_ | 72_ | _ | 0 | 0 | 0 | 116 | 0 | 0 | 0 | P | 725
41 | 725122221R00 | Pisoár Domino s automatickým splachovačem, SLP 17 |  | soubor | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS I / 2021 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 725_ | 72_ | _ | 0 | 0 | 0 | 117 | 0 | 0 | 0 | P | 725
42 | 725013138RT1 | Klozet kombi OLYMP,nádrž s armat.odpad svislý,bílý |  | soubor | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS I / 2021 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 725_ | 72_ | _ | 0 | 0 | 0 | 118 | 0 | 0 | 0 | P | 725
| Varianta: | včetně sedátka v bílé barvě
| RTS komentář: | Klozet kombinační, odpad svislý, nádrž s úspornou armaturou Dual Flush, v bílé barvě včetně sedátka.
43 | 725291114R00 | Madlo rovné bílé Novaservis dl. 600 mm |  | soubor | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS I / 2021 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 725_ | 72_ | _ | 0 | 0 | 0 | 121 | 0 | 0 | 0 | P | 725
44 | 725291111R00 | Madlo rovné bílé Novaservis dl. 300 mm |  | soubor | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS I / 2021 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 725_ | 72_ | _ | 0 | 0 | 0 | 122 | 0 | 0 | 0 | P | 725
45 | 725845111RT1 | Baterie sprchová nástěnná ruční, s příslušenstvím |  | kus | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS I / 2021 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 725_ | 72_ | _ | 0 | 0 | 0 | 123 | 0 | 0 | 0 | P | 725
| Varianta: | standardní
46 | 725849201R00 | Montáž baterií sprchových, pevná výška |  | kus | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS I / 2021 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 725_ | 72_ | _ | 0 | 0 | 0 | 125 | 0 | 0 | 0 | P | 725
47 | 725825111RT1 | Baterie umyvadlová nástěnná ruční |  | kus | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS I / 2021 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 725_ | 72_ | _ | 0 | 0 | 0 | 126 | 0 | 0 | 0 | P | 725
| Varianta: | standardní
| Poznámka: | 5 ks s ramínkem 20cm 1 ks s ramínkem 30cm - k výlevce
48 | 725829202R00 | Montáž baterie umyv.a dřezové nástěnné |  | kus | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS I / 2021 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 725_ | 72_ | _ | 0 | 0 | 0 | 129 | 0 | 0 | 0 | P | 725
49 | 725292061R00 | WC kartáč s nerezovým držákem na stěnu |  | soubor | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS I / 2021 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 725_ | 72_ | _ | 0 | 0 | 0 | 130 | 0 | 0 | 0 | P | 725
50 | 725292035R00 | Držák na toaletní papír nerezový |  | soubor | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS I / 2021 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 725_ | 72_ | _ | 0 | 0 | 0 | 131 | 0 | 0 | 0 | P | 725
51 | 725292041R00 | Dávkovač tekutého mýdla nerezový 0,5 l |  | soubor | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS I / 2021 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 725_ | 72_ | _ | 0 | 0 | 0 | 132 | 0 | 0 | 0 | P | 725
52 | 725122111R00 | Pisoárová dělící stěna |  | soubor | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS I / 2021 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 725_ | 72_ | _ | 0 | 0 | 0 | 133 | 0 | 0 | 0 | P | 725
| Poznámka: | Jika Split pisoárová dělící stěna, materiám lisovaný laminát, bílý, na nerezové úchytky s možností posunu. Montáž je zohledněna v položce Montáž koupelnových doplňků
53 | 725292035R00 | Sprchový závěs pratelný, vinyl, 180x200cm |  | soubor | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS I / 2021 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 725_ | 72_ | _ | 0 | 0 | 0 | 135 | 0 | 0 | 0 | P | 725
| Varianta: | Včetně kroužků na zavěšení
| Poznámka: | Dle výběru investora.
54 | 725291111R00 | Drátěná police rohová, jednoduchá, chrom |  | soubor | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS I / 2021 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 725_ | 72_ | _ | 0 | 0 | 0 | 138 | 0 | 0 | 0 | P | 725
| Varianta: | Do sprchových koutů
55 | 725139102R00 | Tyč pevná na zavěšení sprchových závěsů, vnější průměr 25mm, Cu |  | soubor | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS I / 2021 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 725_ | 72_ | _ | 0 | 0 | 0 | 140 | 0 | 0 | 0 | P | 725
| Poznámka: | 2 kusy: jedna cca 1bm rovná, druhá cca 2bm s odbočkou cca 1bm. Odbočka naletována přes T kus. Součástí dve plastové držáky a opracování Cu tyče. Montáž v polžce montáž koupelnových doplňků. Dle výběru investora
| 734 | Armatury |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [17 empty] | 0 | 0 | 0
56 | 734261223R00 | Šroubení Ve 4300 přímé, G 1/2 |  | kus | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS I / 2021 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 734_ | 73_ | _ | 0 | 0 | 0 | 143 | 0 | 0 | 0 | P | 734
| 735 | Otopná tělesa |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [17 empty] | 0 | 0 | 0
57 | 735111810R00 | Demontáž těles otopných litinových článkových |  | m2 | 1.3472 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS I / 2021 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 735_ | 73_ | _ | 0 | 0 | 0 | 145 | 0 | 0 | 0 | P | 735
58 | 735156785R00 | Otopná tělesa panelová Radik Klasik 33 900/ 900 |  | kus | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS I / 2021 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 735_ | 73_ | _ | 0 | 0 | 0 | 146 | 0 | 0 | 0 | P | 735
59 | 735156782R00 | Otopná tělesa panelová Radik Klasik 33 900/ 600 |  | kus | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS I / 2021 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 735_ | 73_ | _ | 0 | 0 | 0 | 147 | 0 | 0 | 0 | P | 735
60 | 735156930R00 | Tlakové zkoušky otopných těles Radik 33 |  | kus | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS I / 2021 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 735_ | 73_ | _ | 0 | 0 | 0 | 148 | 0 | 0 | 0 | P | 735
61 | 735159320R00 | Montáž panelových těles 3řadých do délky 1500 mm |  | kus | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS I / 2021 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 735_ | 73_ | _ | 0 | 0 | 0 | 149 | 0 | 0 | 0 | P | 735
| 771 | Podlahy z dlaždic |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [17 empty] | 0 | 0 | 0
62 | 771212113R00 | Kladení dlažby keramické do TM, vel. do 400x400 mm |  | m2 | 27.4801 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS I / 2021 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 771_ | 77_ | _ | 0 | 0 | 0 | 151 | 0 | 0 | 0 | P | 771
| RTS komentář: | Položka je určena pro kladení dlažby do tmele, rovnoběžně se stěnou, bez skládání složitých vzorů a tvarů. Položka obsahuje : - zametení podkladu, - rozměření plochy, - rozbalení balíků, třídění nebo rozpojení dlaždic dodávaných v blocích, - příprava a nanesení tmele na plochu, - řezání dlaždic, - kladení dlaždic, - spárování, čištění dlažby, odstranění odpadu. Položka neobsahuje žádný materiál. Skládání složitých vzorů a tvarů se oceňuje individuálně.
63 | 771578011R00 | Spára podlaha - stěna, silikonem |  | m | 104.36 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS I / 2021 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 771_ | 77_ | _ | 0 | 0 | 0 | 153 | 0 | 0 | 0 | P | 771
| Poznámka: | Včetně silikonování obložených stěn v koutech
64 | 771579792R00 | Příplatek za podlahy keram.v omezeném prostoru |  | m2 | 6.41 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS I / 2021 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 771_ | 77_ | _ | 0 | 0 | 0 | 155 | 0 | 0 | 0 | P | 771
| RTS komentář: | Plocha podlah v omezeném prostoru se určuje: - plochou podlahy prováděné ve vynucené poloze ohraničené prostorem užším než 900 mm nebo nižším než 1 500 mm, - plochou podlahy pod stroji vymezenou plochou největšího čtyřstranného pravoúhelníka opsaného půdorysu stroje, - plochou podlahy pod potrubím, danou součinem délky potrubí nad podlahou a šířky půdorysného průmětu potrubí zvětšeného na každou stranu o 150 mm. Plocha překrytí se počítá jen jednou
65 | 771577113RV1 | Lišta hliníková přechodová, stejná výška dlaždic |  | m | 1.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS I / 2021 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 771_ | 77_ | _ | 0 | 0 | 0 | 157 | 0 | 0 | 0 | P | 771
| Varianta: | profil 27/ST, š. 30 mm, s narážecím profilem
| RTS komentář: | Položka je určena pro dekorativní spojení podlah o stejné výšce např. dlažba/dlažba, dlažba/lamino, atd. Prodejce: PROFILPAS CZECH, s.r.o. U Podjezdu 523/2 400 44 Ústí nad Labem tel: 731 487 73
| Poznámka: | Přechod z dlažeb na PVC na chodbě - předpokládá se stejná výška dlažeb s PVC. Lišta připevněna šroubováním do hmoždinek - přechod pod dveřním křídlem
| 781 | Obklady (keramické) |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [17 empty] | 0 | 0 | 0
66 | 781419706R00 | Příplatek za spárovací vodotěsnou hmotu - plošně |  | m2 | 87.2575 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS I / 2021 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 781_ | 78_ | _ | 0 | 0 | 0 | 162 | 0 | 0 | 0 | P | 781
67 | 781230121R00 | Obkládání stěn vnitř.keram. do tmele do 300x300 mm |  | m2 | 87.2575 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS I / 2021 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 781_ | 78_ | _ | 0 | 0 | 0 | 163 | 0 | 0 | 0 | P | 781
| RTS komentář: | Položka je určena pro obkládání stěn z obkladaček keramických, hutných a polohutných, do tmele, kladených rovnoběžně s podlahou. Položka obsahuje : - očištění podkladu od nesoudržných částic, - rozměření plochy, - rozbalení balíků, třídění nebo rozpojení obkladaček dodávaných v blocích, - příprava a nanesení tmelu na plochu, - řezání obkladaček, - kladení obkladaček, - spárování, čištění obkladu, odnesení odpadu na vykázané místo. Položka neobsahuje žádný materiál. Skládání složitých vzorů a tvarů se oceňuje individuálně
| Poznámka: | Materiál v pol. 597813774
68 | 781900010RA0 | Odsekání obkladů vnitřních |  | m2 | 60.6816 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS I / 2021 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 781_ | 78_ | _ | 0 | 0 | 0 | 166 | 0 | 0 | 0 | P | 781
| Poznámka: | Obklady stěn včetně prostoru za radiátory. Vyjma příček WC kabin a dělící stěny ve sprchách - ty součástí bourání příček z CP tl. 65mm pol. 962031113R00
69 | 781670016RAI | Obklad parapetu keramický šířka 30 cm |  | m | 0.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS I / 2021 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 781_ | 78_ | _ | 0 | 0 | 0 | 168 | 0 | 0 | 0 | P | 781
| Varianta: | do malty, obklad ve specifikaci
| Poznámka: | Materiál na parapety připočítán k obkladům stěn a příček
70 | 781101210R00 | Penetrace podkladu pod obklady |  | m2 | 87.2575 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS I / 2021 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 781_ | 78_ | _ | 0 | 0 | 0 | 171 | 0 | 0 | 0 | P | 781
| RTS komentář: | Položka obsahuje provedení penetračního nátěru včetně dodávky materiálu.
71 | 781497111RS2 | Lišta hliníková ukončovacích k obkladům |  | m | 42.835 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS I / 2021 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 781_ | 78_ | _ | 0 | 0 | 0 | 173 | 0 | 0 | 0 | P | 781
| Varianta: | profil RB, pro tloušťku obkladu 8 mm
| RTS komentář: | Pokládání do tmele. Prodejce: PROFILPAS CZECH, s.r.o. U Podjezdu 523/2 400 44 Ústí nad Labem tel: 731 487 733
| 783 | Nátěry |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [17 empty] | 0 | 0 | 0
72 | 783120014RAB | Nátěr OK lehkých "C" syntetický |  | m2 | 7.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS I / 2021 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 783_ | 78_ | _ | 0 | 0 | 0 | 177 | 0 | 0 | 0 | P | 783
| Varianta: | základní a dvojnásobný krycí
| Poznámka: | Všech 5 zárubní
| 784 | Malby |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [17 empty] | 0 | 0 | 0
73 | 784402801R00 | Odstranění malby oškrábáním v místnosti H do 3,8 m |  | m2 | 103.9749 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS I / 2021 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 784_ | 78_ | _ | 0 | 0 | 0 | 181 | 0 | 0 | 0 | P | 784
| RTS komentář: | Položka není určena pro úplné odstranění malby latexové. Položka je určena pro jakýkoliv počet současně oškrabaných vrstev maleb
| Poznámka: | Oškrábání původní malby STĚN a STROPŮ nad původním obkladem, včetně ŠPALET obou OKEN. Zohledněn nárůst plochy vzhledem ke klenbám stropů.
74 | 784165512R00 | Malba HET Klasik, bílá, bez penetrace, 2 x |  | m2 | 105.9893 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS I / 2021 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 784_ | 78_ | _ | 0 | 0 | 0 | 184 | 0 | 0 | 0 | P | 784
| Varianta: | Výmalba STĚN a STROPŮ nad novými obklady, včetně Špalet OBOU oken a včetně zdiva nad obkledem příček WC kabinek.
| RTS komentář: | Univerzální sněhově bílá matná disperzní barva k okamžitému použití do vnitřních prostor, odolná vůči otěru za sucha, vodouředitelná, vysoce paropropustná, rychleschnoucí, vhodná na sanační systém MCO-1 ( KNAUF-PSS ). Bez vyspravení sádrou.
75 | 784161101R00 | Penetrace podkladu nátěrem HET, A - Grund 1x |  | m2 | 105.9893 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS I / 2021 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 784_ | 78_ | _ | 0 | 0 | 0 | 187 | 0 | 0 | 0 | P | 784
| Varianta: | Výmalba STĚN a STROPŮ nad novými obklady, včetně Špalet OBOU oken a včetně zdiva nad obkledem příček WC kabinek.
| RTS komentář: | Penetrační přípravek k provádění základního napouštěcího nátěru pod interiérové a fasádní akrylátové barvy, lepidla, tmely a tenkovrstvé disperzní omítky
| 94 | Lešení a stavební výtahy |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [17 empty] | 0 | 0 | 0
76 | 941955004R00 | Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 3,5 m |  | m2 | 8.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS I / 2021 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 94_ | 9_ | _ | 0 | 0 | 0 | 191 | 0 | 0 | 0 | P | 94
77 | 941941111R00 | Pronájem lešení za den |  | m2 | 401.625 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS I / 2021 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 94_ | 9_ | _ | 0 | 0 | 0 | 192 | 0 | 0 | 0 | P | 94
| RTS komentář: | Položku nelze používat současně s položkami 941 94-1191 až -1392 pro jedno časové období.
| Poznámka: | plocha lešení 2,5 x 3,5 ( š x v ) na 45dní realizace
| 96 | Bourání konstrukcí |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [17 empty] | 0 | 0 | 0
78 | 965081713RT2 | Bourání dlažeb keramických tl.10 mm, nad 1 m2 |  | m2 | 27.4801 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS I / 2021 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 96_ | 9_ | _ | 0 | 0 | 0 | 196 | 0 | 0 | 0 | P | 96
| Varianta: | sbíječka, dlaždice keramické
| RTS komentář: | V položce není kalkulována manipulace se sutí, která se oceňuje samostatně položkami souboru 979. V položce nejsou zakalkulovány náklady na bourání podkladního lože pod dlažbou
79 | 965042241RT4 | Bourání mazanin betonových tl. nad 10 cm, nad 4 m2 |  | m3 | 3.5724 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS I / 2021 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 96_ | 9_ | _ | 0 | 0 | 0 | 199 | 0 | 0 | 0 | P | 96
| Varianta: | pneumat. kladivo, tl. mazaniny 10 - 15 cm
| RTS komentář: | V položce není kalkulována manipulace se sutí, která se oceňuje samostatně položkami souboru 979. V položce nejsou zakalkulovány náklady na bourání podkladního lože pod mazaninou. Položka se používá pro bourání podlah z betonu prostého nebo litého asfaltu. Bourání případné výztuže v mazaninách se oceňuje položkami souboru 965 04 91.. Příplatek za bourání mazanin s výztuží.
| Poznámka: | Sondou zjištěna průměrná vrstva 130mm
80 | 965048150R00 | Dočištění povrchu po vybourání dlažeb, tmel do 50% |  | m2 | 27.4801 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS I / 2021 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 96_ | 9_ | _ | 0 | 0 | 0 | 203 | 0 | 0 | 0 | P | 96
| RTS komentář: | Položka se používá pro dočištění povrchu od tmele (tl. 3-5 mm) po vybourání dlažby. V položce není kalkulována manipulace se sutí, která se oceňuje samostatně položkami souboru 979.
81 | 965049111RT1 | Příplatek, bourání mazanin se svař. síťí tl. 10 cm |  | m3 | 3.5724 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS I / 2021 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 96_ | 9_ | _ | 0 | 0 | 0 | 205 | 0 | 0 | 0 | P | 96
| Varianta: | jednostranná výztuž svařovanou sítí
| RTS komentář: | Položka se používá jako příplatek k položkám bourání mazanin a betonových podkladů a obsahuje náklady na ztížení práce při bourání vyztužených mazanin nebo podkladů při jedné straně svařovanou sítí
| Poznámka: | Sondou zjištěna přítomnost kari sítě v první vrstvě nazaniny
82 | 965082923R00 | Odstranění násypu tl. do 10 cm, plocha nad 2 m2 |  | m3 | 3.5724 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS I / 2021 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 96_ | 9_ | _ | 0 | 0 | 0 | 209 | 0 | 0 | 0 | P | 96
| RTS komentář: | V položce není kalkulována manipulace se sutí, která se oceňuje samostatně položkami souboru 979
| Poznámka: | Po vybourání betonu
83 | 962031113R00 | Bourání příček z cihel pálených plných tl. 65 mm |  | m2 | 18.675 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS I / 2021 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 96_ | 9_ | _ | 0 | 0 | 0 | 212 | 0 | 0 | 0 | P | 96
| Poznámka: | Příčky WC kabinek a dělící stěny mezi sprchami
84 | 968072455R00 | Vybourání kovových dveřních zárubní pl. do 2 m2 |  | m2 | 6.895 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS I / 2021 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 96_ | 9_ | _ | 0 | 0 | 0 | 214 | 0 | 0 | 0 | P | 96
| RTS komentář: | V položce není kalkulována manipulace se sutí, která se oceňuje samostatně položkami souboru 979. V položce není zakalkulováno vyvěšení dveřních křídel. Tyto práce se oceňují samostatně položkami souboru 968 06-11.. nebo 07-11.. Vyvěšení křídel.
| Poznámka: | Zárubně dveří WC kabinek a oboje vstupní
85 | 968061125R00 | Vyvěšení dřevěných dveřních křídel pl. do 2 m2 |  | kus | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS I / 2021 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 96_ | 9_ | _ | 0 | 0 | 0 | 217 | 0 | 0 | 0 | P | 96
| RTS komentář: | Položka obsahuje náklady na vyvěšení křídel, jejich uložení a zpětné zavěšení po provedených stavebních úpravách. Položka se používá i pro vyvěšení křídel určených k likvidaci
86 | 967031132R00 | Přisekání rovných ostění cihelných na MVC |  | m2 | 2.375 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS I / 2021 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 96_ | 9_ | _ | 0 | 0 | 0 | 219 | 0 | 0 | 0 | P | 96
| Varianta: | Zvětšení otvoru pro nové dveře š.900mm do koupelny o 150mm jednostranně
| RTS komentář: | V položce není kalkulována manipulace se sutí, která se oceňuje samostatně položkami souboru 979
87 | 964011211R00 | Vybourání ŽB překladů prefa dl. 3 m, 50 kg/m |  | m3 | 0.08775 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS I / 2021 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 96_ | 9_ | _ | 0 | 0 | 0 | 222 | 0 | 0 | 0 | P | 96
| RTS komentář: | V položce není kalkulována manipulace se sutí, která se oceňuje samostatně položkami souboru 979
| Poznámka: | Vybourání stávajících překladů
| 97 | Prorážení otvorů a ostatní bourací práce |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [17 empty] | 0 | 0 | 0
88 | 978013191R00 | Otlučení omítek vnitřních stěn v rozsahu do 100 % |  | m2 | 60.6816 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS I / 2021 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 97_ | 9_ | _ | 0 | 0 | 0 | 226 | 0 | 0 | 0 | P | 97
| RTS komentář: | S vyškrabáním spár, s očištěním zdiva. V položce není kalkulována manipulace se sutí, která se oceňuje samostatně položkami souboru 979.
| Poznámka: | Olučení omítek pod původním obkladem.
| H99 | Ostatní přesuny hmot |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [17 empty] | 0 | 0 | 0
89 | 999281105R00 | Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 6 m |  | t | 30.4196 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS I / 2021 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 5 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | H99_ | 9_ | _ | 0 | 0 | 0 | 230 | 0 | 0 | 0 | P | H99
| M21 | Elektromontáže |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [17 empty] | 0 | 0 | 0
90 | 210201523R00 | Svítidlo LED technické stropní závěsné 2 upev.body |  | kus | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS I / 2021 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 2 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | M21_ | 9_ | _ | 0 | 0 | 0 | 232 | 0 | 0 | 0 | P | M21
91 | 210010321RT1 | Krabice univerzální KU a odbočná KO se zapoj.,kruh |  | kus | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS I / 2021 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 2 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | M21_ | 9_ | _ | 0 | 0 | 0 | 233 | 0 | 0 | 0 | P | M21
| Varianta: | vč.dodávky krabice KU 68-1903
92 | 210110501R00 | Vypínač TANGO |  | kus | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS I / 2021 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 2 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | M21_ | 9_ | _ | 0 | 0 | 0 | 235 | 0 | 0 | 0 | P | M21
93 | 210112041R00 | Montáž vypínače |  | kus | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS I / 2021 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 2 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | M21_ | 9_ | _ | 0 | 0 | 0 | 236 | 0 | 0 | 0 | P | M21
94 | 210100001R00 | Ukončení vodičů v rozvaděči + zapojení do 2,5 mm2 |  | kus | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS I / 2021 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 2 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | M21_ | 9_ | _ | 0 | 0 | 0 | 237 | 0 | 0 | 0 | P | M21
| M22 | Montáže sdělovací a zabezpečovací techniky |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [17 empty] | 0 | 0 | 0
95 | 220260022R00 | Krabice KP 68 ve zdi včetně vysekání lůžka |  | kus | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS I / 2021 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 2 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | M22_ | 9_ | _ | 0 | 0 | 0 | 239 | 0 | 0 | 0 | P | M22
96 | 220261662R00 | Zhotovení drážky ve zdi cihlovém |  | m | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS I / 2021 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 2 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | M22_ | 9_ | _ | 0 | 0 | 0 | 240 | 0 | 0 | 0 | P | M22
| Poznámka: | Pro profesi ELEKTRO
97 | 220261664R00 | Zazdění drážky |  | m | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS I / 2021 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 2 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | M22_ | 9_ | _ | 0 | 0 | 0 | 242 | 0 | 0 | 0 | P | M22
| Poznámka: | Pro profesi ELEKTRO
| M65 | Elektroinstalace |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [17 empty] | 0 | 0 | 0
98 | 650801153R00 | Demontáž svítidla nástěnného přisazeného |  | kus | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS I / 2021 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 2 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | M65_ | 9_ | _ | 0 | 0 | 0 | 245 | 0 | 0 | 0 | P | M65
99 | 650101531R00 | Montáž LED svítidla stropního zavěšeného |  | kus | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS I / 2021 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 2 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | M65_ | 9_ | _ | 0 | 0 | 0 | 246 | 0 | 0 | 0 | P | M65
100 | 650124141R00 | Uložení kabelu Cu 3 x 1,5 mm2 pevně |  | m | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS I / 2021 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 2 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | M65_ | 9_ | _ | 0 | 0 | 0 | 247 | 0 | 0 | 0 | P | M65
101 | 650124143R00 | Uložení kabelu Cu 3 x 2,5 mm2 pevně |  | m | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS I / 2021 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 2 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | M65_ | 9_ | _ | 0 | 0 | 0 | 248 | 0 | 0 | 0 | P | M65
| S | Přesuny sutí |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [17 empty] | 0 | 0 | 0
102 | 979011221R00 | Svislá doprava suti a vybour. hmot za 1.PP nošením |  | t | 20.5714 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS I / 2021 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 5 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | S_ | 9_ | _ | 0 | 0 | 0 | 250 | 0 | 0 | 0 | P | S
| RTS komentář: | Položka je určena pro dopravu suti a vybouraných hmot za prvé podlaží pod základním podlažím. Svislá doprava suti ze základního podlaží se neoceňuje. Základním podlažím je zpravidla přízemí
103 | 979081111RT3 | Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km |  | t | 20.5714 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS I / 2021 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 5 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | S_ | 9_ | _ | 0 | 0 | 0 | 252 | 0 | 0 | 0 | P | S
| Varianta: | kontejnerem 7 t
104 | 979081121RT3 | Příplatek k odvozu za každý další 1 km |  | t | 246.8568 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS I / 2021 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 5 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | S_ | 9_ | _ | 0 | 0 | 0 | 254 | 0 | 0 | 0 | P | S
| Varianta: | kontejnerem 7 t
| Poznámka: | Skládka je vzdálena 12km - fi. KVD Plus, Dolní Beřkovice
105 | 979082111R00 | Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m |  | t | 20.5714 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS I / 2021 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 5 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | S_ | 9_ | _ | 0 | 0 | 0 | 257 | 0 | 0 | 0 | P | S
| RTS komentář: | Včetně případného složení na staveništní deponii
106 | 979990107R00 | Poplatek za skládku suti - směs betonu,cihel,dřeva |  | t | 20.5714 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS I / 2021 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 5 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | S_ | 9_ | _ | 0 | 0 | 0 | 259 | 0 | 0 | 0 | P | S
|  | Ostatní materiál |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [17 empty] | 0 | 0 | 0
107 | 597813774 | Obkládačka 20x60, 20x40, 25x33 |  | m2 | 100.3461 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS I / 2021 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | Z99999_ | Z_ | _ | 0 | 0 | 0 | 261 | 0 | 0 | 0 | M
| RTS komentář: | glazované keramické obkladové prvk
| Poznámka: | Dle výběru investora. Počítáno se ztratným ( s prořezem ) 15%.
108 | 597642031 | Dlažba Taurus Granit protiskluz. SB 300x300x9 mm |  | m2 | 31.6021 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS I / 2021 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | Z99999_ | Z_ | _ | 0 | 0 | 0 | 264 | 0 | 0 | 0 | M
| RTS komentář: | Slinuté neglazované obkladové prvky s velmi nízkou nasákavostí pod 0,5 %, určené k obkladům podlah v exteriérech a interiérech, které jsou vystaveny povětrnostním vlivům a vysokému až extremnímu mechanickému namáhání, obrusu a znečištění. SB - hladký protiskluzný povrc
| Poznámka: | Dle výběru investora. Počítáno se ztratným 15%.
109 | 551200091 | Ventil radiátorový přímý 1/2" |  | kus | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS I / 2021 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | Z99999_ | Z_ | _ | 0 | 0 | 0 | 267 | 0 | 0 | 0 | M
| RTS komentář: | s přednastavením k napojení na ocelové potrubí materiál niklovaná mosaz OT 58 PN 10 T = 120°C 50056
110 | 551200161 | Hlavice termostatickáHPT 200, bílá |  | kus | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS I / 2021 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | Z99999_ | Z_ | _ | 0 | 0 | 0 | 269 | 0 | 0 | 0 | M
| RTS komentář: | k ventilům IVAR VD, VS, VCD, VCS a VCR + veškeré radiátory typu ventil kompakt (VK M - ventil), (M 30 x 1,5) clip clap systém Danfoss rozsah regulace 6,5 až 28°C 50067
111 | 64271101 | Výlevka MIRA se sklopnou plastovou mřížkou |  | kus | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS I / 2021 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | Z99999_ | Z_ | _ | 0 | 0 | 0 | 271 | 0 | 0 | 0 | M
| RTS komentář: | H851046000000
| Poznámka: | Montáž je započtena v montáži klozetů
112 | 64286206 | Sada upevňovací pro umyvadla a umývátka MIO |  | kus | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS I / 2021 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | Z99999_ | Z_ | _ | 0 | 0 | 0 | 274 | 0 | 0 | 0 | M
| RTS komentář: | H8903490000001 pro umyvadla a umývátk
113 | 55161635 | Sifon pisoárový PVC |  | kus | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS I / 2021 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | Z99999_ | Z_ | _ | 0 | 0 | 0 | 276 | 0 | 0 | 0 | M
| RTS komentář: | E sifon pisoárový, manžeta, DN 40, průtok 38 l/min. ESO034
114 | 55161600 | Sifon umyvadlový PVC |  | kus | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS I / 2021 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | Z99999_ | Z_ | _ | 0 | 0 | 0 | 278 | 0 | 0 | 0 | M
| RTS komentář: | E sifon umyvadlový, nerezová miska, zátka. DN 40 mm, průtok 40 l/min EU0N34
115 | 58541232 | Sádra stavební šedá G - 2 - BII bal. 5 kg |  | t | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS I / 2021 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | Z99999_ | Z_ | _ | 0 | 0 | 0 | 280 | 0 | 0 | 0 | M
| RTS komentář: | na paletách s fólií 1kg a 5 kg balení - 600 kg na paletě 30 kg balení - 900 kg na palet
| Poznámka: | 10 kg
116 | 34551610 | Zásuvka Tango 5518A-A2349 |  | kus | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS I / 2021 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | Z99999_ | Z_ | _ | 0 | 0 | 0 | 283 | 0 | 0 | 0 | M
| RTS komentář: | 5518A-A2349 B Zásuvka jednonásobná s ochranným kolíkem 5518A-A2349 B - Zásuvka jednonásobná s ochranným kolíkem 16 A, 250 V AC Upevnění šrouby. Šroubové svorky (pro vodiče 1,5-2,5 mm2). Design: Tango® Řazení: 2P+P
| Poznámka: | Včetně strojku a montáže
117 | 34111030 | Kabel silový s Cu jádrem CYKY 3J x 1,5 mm2 |  | m | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS I / 2021 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | Z99999_ | Z_ | _ | 0 | 0 | 0 | 286 | 0 | 0 | 0 | M
| RTS komentář: | CYKY Instalační kabely Použití: pro pevné uložení ve vnitřních a venkovních prostorách, v zemi, v betonu. Kabely jsou odolné proti UV záření a proti šíření plamene. Konstrukce: 1. Měděné plné holé jádro 2. PVC izolace 3. Výplňový obal 4. PVC pláš
118 | 34111031 | Kabel silový s Cu jádrem CYKY 3O x 1,5 mm2 |  | m | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS I / 2021 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | Z99999_ | Z_ | _ | 0 | 0 | 0 | 288 | 0 | 0 | 0 | M
| RTS komentář: | CYKY Instalační kabely Použití: pro pevné uložení ve vnitřních a venkovních prostorách, v zemi, v betonu. Kabely jsou odolné proti UV záření a proti šíření plamene. Konstrukce: 1. Měděné plné holé jádro 2. PVC izolace 3. Výplňový obal 4. PVC pláš
119 | 34111038 | Kabel silový s Cu jádrem CYKY 3J x 2,5 mm2 |  | m | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS I / 2021 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | Z99999_ | Z_ | _ | 0 | 0 | 0 | 290 | 0 | 0 | 0 | M
| RTS komentář: | CYKY Instalační kabely Použití: pro pevné uložení ve vnitřních a venkovních prostorách, v zemi, v betonu. Kabely jsou odolné proti UV záření a proti šíření plamene. Konstrukce: 1. Měděné plné holé jádro 2. PVC izolace 3. Výplňový obal 4. PVC pláš
120 | 358890507 | Chránič proudový pro zásuvkové okruhy |  | kus | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS I / 2021 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | Z99999_ | Z_ | _ | 0 | 0 | 0 | 292 | 0 | 0 | 0 | M
| RTS komentář: | Proudové chrániče 100, 125 A, typ AC, A Proudové chrániče s podmíněným zkratovým proudem 10 kA. Pro ochranu: – před nebezpečným dotykem živých částí (I?n ? 30 mA) – před nebezpečným dotykem neživých částí – před vznikem požáru nebo zkratu při snížené izolační schopnosti elektrických zařízení. Možnost dodatečného upevnění pomocného spínače PS-OF125-1100 na pravý bok přístroje. Možnost propojení s jističi LTE, LTN propojovacími lištami nahoře i dole. N-pól u proudových chráničů při zapínání zapíná dříve a při vypínání vypíná později než ostatní póly. Proudové chrániče 4pólové, typ AC Reagují na sinusové střídavé reziduální proudy (typ AC). Standardní typ pro běžné použití v domovních a bytových instalacích do 125 A, AC 230/400 V.
| Poznámka: | Včetně montáže do domovního rozvaděče
121 | 358890505 | Chránič proudový pro světelné okruhy |  | kus | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS I / 2021 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | Z99999_ | Z_ | _ | 0 | 0 | 0 | 295 | 0 | 0 | 0 | M
| RTS komentář: | Proudové chrániče 100, 125 A, typ AC, A Proudové chrániče s podmíněným zkratovým proudem 10 kA. Pro ochranu: – před nebezpečným dotykem živých částí (I?n ? 30 mA) – před nebezpečným dotykem neživých částí – před vznikem požáru nebo zkratu při snížené izolační schopnosti elektrických zařízení. Možnost dodatečného upevnění pomocného spínače PS-OF125-1100 na pravý bok přístroje. Možnost propojení s jističi LTE, LTN propojovacími lištami nahoře i dole. N-pól u proudových chráničů při zapínání zapíná dříve a při vypínání vypíná později než ostatní póly. Proudové chrániče 4pólové, typ AC Reagují na sinusové střídavé reziduální proudy (typ AC). Standardní typ pro běžné použití v domovních a bytových instalacích do 125 A, AC 230/400 V.
| Poznámka: | Včetně montáže do domovního rozvadeče
122 | 34536700 | Rámeček pro spínače a zásuvky Tango 3901A-B10 |  | kus | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS I / 2021 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | Z99999_ | Z_ | _ | 0 | 0 | 0 | 298 | 0 | 0 | 0 | M
| RTS komentář: | 3901A-B10 B Rámeček pro elektroinstalační přístroje, jednonásobný Design: Tango®
123 | 34536705 | Rámeček pro spínače a zásuvky Tango 3901A-B20 |  | kus | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS I / 2021 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | Z99999_ | Z_ | _ | 0 | 0 | 0 | 300 | 0 | 0 | 0 | M
| RTS komentář: | 3901A-B20 B Rámeček pro elektroinstalační přístroje, dvojnásobný vodorovný Pro vodorovnou montáž Design: Tango
124 | 28329094 | Fólie stavební tl. 0,20 mm, š. 2000 mm, dl. 50 m |  | m2 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS I / 2021 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | Z99999_ | Z_ | _ | 0 | 0 | 0 | 302 | 0 | 0 | 0 | M
| RTS komentář: | Stavební fólie Vhodné jako separační vrstva nad tepelnou izolaci podlah u mokrých procesů. Nezbytná součást skladby plovoucích podlah s polystyrenem pro kročejový útlum (doporučená tloušťka fólie min. 0,10 mm). Široké uplatnění při provádění stavebních prací, ochrana materiálu a konstrukcí před poškozením a znečištěním, možno použít také při balení. Rozměry: 2 x 50 m
125 | 61160104 | Dveře vnitřní hladké plné 1kř. 90x197 bílé |  | kus | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS I / 2021 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | Z99999_ | Z_ | _ | 0 | 0 | 0 | 304 | 0 | 0 | 0 | M
| RTS komentář: | rám z MDF vnitřní výplň - ztužená papírová voština plášť - dřevovláknité desky tl. 3 mm
| Poznámka: | 1 x křídlo vstupních dveří do koupelny, 1 x křídlo vstupních dveří na WC, 1 x křídlo dveří WC kabinky pro OSSPO
126 | 61160102 | Dveře vnitřní hladké plné 1kř. 70x197 bílé |  | kus | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS I / 2021 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | Z99999_ | Z_ | _ | 0 | 0 | 0 | 307 | 0 | 0 | 0 | M
| RTS komentář: | rám z MDF vnitřní výplň - ztužená papírová voština plášť - dřevovláknité desky tl. 3 mm
| Poznámka: | 2 x dveřní křídlo dveří do dvou menších WC kabinek
127 | 54914590 | Kliky se štítem mezip s ukazatelem 804 bílé |  | kus | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS I / 2021 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | Z99999_ | Z_ | _ | 0 | 0 | 0 | 310 | 0 | 0 | 0 | M
| RTS komentář: | pror dveře WC a koupelen tl. 40 - 43 mm stavební kován
| Poznámka: | Do 3 WC kabinek - přesný typ vybere objednatel
128 | 54914599 | Klika a knoflík se štítem 804 FAB/90 bílá |  | kus | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS I / 2021 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | Z99999_ | Z_ | _ | 0 | 0 | 0 | 313 | 0 | 0 | 0 | M
| RTS komentář: | vhodné pror dveře tl. 40 - 45 mm stavební kování
| Poznámka: | Pro vstupní dveře do koupelny a WC
|  | VORN - Vedlejší a ostatní rozpočtové náklady |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
| 03VRN | Zařízení staveniště |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [17 empty] | 0 | 0 | 0
129 | 034002VRN | Zabezpečení staveniště |  | Soubor | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 99 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 03VRN_ | _ | _ | 0 | 0 | 0 | 318 | 0 | 0 | 0 | P | 03VRN
| Poznámka: | Mobilní oplocení - od brány do zahrady po fasádu domu - 25bm
130 | 032002VRN | Vybavení staveniště |  | Soubor | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 99 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 03VRN_ | _ | _ | 0 | 0 | 0 | 320 | 0 | 0 | 0 | P | 03VRN
| Poznámka: | Pronájem staveništního rozvadeče na dobu realizace tj. 45kal. dnů. Pronájem mobilního WC na dobu 6 týdnů.
131 | 033002VRN | Připojení na energie a jejich spotřeba |  | Soubor | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 99 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 03VRN_ | _ | _ | 0 | 0 | 0 | 322 | 0 | 0 | 0 | P | 03VRN
| Poznámka: | Připojení staveništního rozvaděče. Spotřeba EE a vody jde na vrub objednatele.
| 04VRN | Inženýrské činnosti |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [17 empty] | 0 | 0 | 0
132 | 044002VRN | Revize zařízení staveniště |  | Soubor | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 99 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 04VRN_ | _ | _ | 0 | 0 | 0 | 325 | 0 | 0 | 0 | P | 04VRN
| Poznámka: | Revize staveništního rozvadeče
[7 empty] | Celkem: |  | 0
Poznámka:

## Stavební rozpočet - součet
Slepý stavební rozpočet - rekapitulace
Název stavby: |  | 3.A - oprava sociálního zázemí pacientů | Doba výstavby: | 45 dní | Objednatel: | Psychiatrická nemocnice Horní Beřkovice
Druh stavby: |  | Zdravotnické zařízení | Začátek výstavby: | 15.8.2021 | Projektant: | Roman Antoš
Lokalita: |  | Areál psychiatrické nemocnice - budova H - 1.NP | Konec výstavby: | 30.9.2021 | Zhotovitel:
Zpracoval: |  | Roman Antoš, stavební technik a zaměstnanec nemocnice | Zpracováno dne: | 10.06.2021 | Zpracováno dne: | 10.06.2021
Objekt | Kód | Zkrácený popis |  | Náklady (Kč) - dodávka | Náklady (Kč) - Montáž | Náklady (Kč) - celkem
| 28 | Zpevňování hornin a konstrukcí |  | 0 | 0 | 0 | T | 0
| 31 | Zdi podpěrné a volné |  | 0 | 0 | 0 | T | 0
| 34 | Stěny a příčky |  | 0 | 0 | 0 | T | 0
| 60 | Omítky ze suchých směsí |  | 0 | 0 | 0 | T | 0
| 61 | Úprava povrchů vnitřní |  | 0 | 0 | 0 | T | 0
| 63 | Podlahy a podlahové konstrukce |  | 0 | 0 | 0 | T | 0
| 64 | Výplně otvorů |  | 0 | 0 | 0 | T | 0
| 711 | Izolace proti vodě |  | 0 | 0 | 0 | T | 0
| 713 | Izolace tepelné |  | 0 | 0 | 0 | T | 0
| 721 | Vnitřní kanalizace |  | 0 | 0 | 0 | T | 0
| 722 | Vnitřní vodovod |  | 0 | 0 | 0 | T | 0
| 725 | Zařizovací předměty |  | 0 | 0 | 0 | T | 0
| 734 | Armatury |  | 0 | 0 | 0 | T | 0
| 735 | Otopná tělesa |  | 0 | 0 | 0 | T | 0
| 771 | Podlahy z dlaždic |  | 0 | 0 | 0 | T | 0
| 781 | Obklady (keramické) |  | 0 | 0 | 0 | T | 0
| 783 | Nátěry |  | 0 | 0 | 0 | T | 0
| 784 | Malby |  | 0 | 0 | 0 | T | 0
| 94 | Lešení a stavební výtahy |  | 0 | 0 | 0 | T | 0
| 96 | Bourání konstrukcí |  | 0 | 0 | 0 | T | 0
| 97 | Prorážení otvorů a ostatní bourací práce |  | 0 | 0 | 0 | T | 0
| H99 | Ostatní přesuny hmot |  | 0 | 0 | 0 | T | 0
| M21 | Elektromontáže |  | 0 | 0 | 0 | T | 0
| M22 | Montáže sdělovací a zabezpečovací techniky |  | 0 | 0 | 0 | T | 0
| M65 | Elektroinstalace |  | 0 | 0 | 0 | T | 0
| S | Přesuny sutí |  | 0 | 0 | 0 | T | 0
|  | Ostatní materiál |  | 0 | 0 | 0 | T | 0
|  | VORN - Vedlejší a ostatní rozpočtové náklady |  | 0 | 0 | 0 | F | 0
| 03VRN | Zařízení staveniště |  | 0 | 0 | 0 | T | 0
| 04VRN | Inženýrské činnosti |  | 0 | 0 | 0 | T | 0
[5 empty] | Celkem: | 0

## Krycí list rozpočtu
Krycí list slepého rozpočtu
Název stavby: |  | 3.A - oprava sociálního zázemí pacientů |  | Objednatel: | Psychiatrická nemocnice Horní Beřkovice |  | IČ/DIČ: | 00673552/CZ00673552
Druh stavby: |  | Zdravotnické zařízení |  | Projektant: | Roman Antoš |  | IČ/DIČ:
Lokalita: |  | Areál psychiatrické nemocnice - budova H - 1.NP |  | Zhotovitel: |  |  | IČ/DIČ:
Začátek výstavby: |  | 15.8.2021 |  | Konec výstavby: | 30.9.2021 |  | Položek: | 132
JKSO: |  | 8011 |  | Zpracoval: | Roman Antoš, stavební technik a zaměstnanec nemocnice |  | Datum: | 10.06.2021
Rozpočtové náklady v Kč
A | Základní rozpočtové náklady |  | B | Doplňkové náklady |  | C | Náklady na umístění stavby (NUS)
HSV | Dodávky | 0 | Práce přesčas |  | 0 | Zařízení staveniště |  | 0
| Montáž | 0 | Bez pevné podl. |  | 0 | Mimostav. doprava |  | 0
PSV | Dodávky | 0 | Kulturní památka |  | 0 | Územní vlivy |  | 0
| Montáž | 0 |  |  |  | Provozní vlivy |  | 0
"M" | Dodávky | 0 |  |  |  | Ostatní |  | 0
| Montáž | 0 |  |  |  | NUS z rozpočtu |  | 0
Ostatní materiál |  | 0
Přesun hmot a sutí |  | 0
ZRN celkem |  | 0 | DN celkem |  | 0 | NUS celkem |  | 0
|  |  | DN celkem z obj. |  | 0 | NUS celkem z obj. |  | 0
ORN celkem
[6 empty] | ORN celkem z obj. |  | 0
Základ 0% |  | 0
Základ 15% |  | 0 | DPH 15% |  | 0 | Celkem bez DPH |  | 0
Základ 21% |  | 0 | DPH 21% |  | 0 | Celkem včetně DPH |  | 0
Projektant |  |  | Objednatel |  |  | Zhotovitel
Datum, razítko a podpis |  |  | Datum, razítko a podpis |  |  | Datum, razítko a podpis
Poznámka: